## Anleitung
W I L K A - V O R S P R U N G D U R C H Q U A L I T Ä T
WILKA-Schließplan - Erfassung im Excel-Format
Anleitung
Der WILKA-Excel-Schließplan ist mit vielen Funktionen ausgestattet, die Ihnen das Erstellen eines Schließplanes
vereinfachern sollen.
Auf den nachstehenden Seiten erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des WILKA-Excel-Schließplanes.
Inhaltsverzeichnis
| Einleitung | Seite 1
| 1. Musterschließanlagen | Seite 2
| 2. Schließplan | Seite 3
| 2.1 Systemauswahl | Seite 3
| 2.2 Anlagenart | Seite 4
| 2.3 Artikelauswahl | Seite 4
| 2.4 Färbungen und Sonderausstattungen | Seite 5
| 3. Artikelliste | Seite 6
| 4. Sonderfunktionen mit Makro | Seite 7
| 4.1 Markierten Bereich drucken | Seite 7
Einleitung
Der WILKA-Excel-Schließplan dient zur Erfassung Ihres Schließplanes mit allen in Excel vorhandenen
Funktionen. Sie haben hier die Möglichkeit fünf Tabellen mit besonderen Features auszuwählen.
Die einzelnen Tabellen erreichen Sie durch Auswahl eines Karteireiters im unteren Teil des Bildschirmes.
1. Musterschließanlagen
Für jede gängige Schließanlagenart haben wir eine Musterschließanlage hinterlegt. Durch Klick des Dropdown-Pfeiles
öffnet sich eine Auswahl aller vorhandenen Schließanlagenarten.
Nach Auswahl einer Schließanlagenart wird Ihnen eine entsprechende Musterschließanlage angezeigt.
Hier können Sie die Schreibweise von übergeordneten Schlüsseln und Zentral- bzw. Mitschließungsfunktionen
entnehmen.
2. Schließplan
Der WILKA-Excel-Schließplan ist wie der ausgedruckte WILKA-Werksplan aufgebaut. Erfassen Sie hier
Ihre Schließanlage mit Schließungsnummern, Türnummern, Raumbezeichnungen, Stückzahlen Zylinder und
Schlüssel, Artikel, Längen und Ausführungen. Geben Sie den einzelnen Zylindern die gewünschten Funktionen.
2.1 Systemauswahl
Entscheiden Sie vor der Eingabe in welchem Schließanlagensystem die Anlage bestellt werden soll. Durch
Klick auf den Pfeil erscheinen in einem Dropdown-Menü alle verfügbaren Systeme.
2.2 Anlagenart
Wie bei der Systemauswahl können Sie auch hier über ein Dropdown-Menü Ihre Wunschanlagenart auswählen.
2.3 Artikelauswahl
In jeder Zelle unter Artikel haben Sie ein Dropdown-Menü in dem Sie den entsprechenen Artikel auswählen können.
Wenn Ihnen die WILKA-Artikel geläufig sind können Sie diese natürlich auch händisch einpflegen.
WICHTIG !!! Bevor Sie mit der Artikeleinpflege starten, wählen Sie Ihr gewünschtes Anlagensystem aus.
Die Artikelliste bezieht sich immer auf das gewählte System. Bei falscher Artikeleingabe erscheint
eine Fehlermeldung.
2.4 Färbungen und Zusatzausstattungen
In der Artikelliste sind neben den WILKA-Artikeln auch die möglichen Färbungen und ein Auszug aus den
gängigen Zusatzausstattungen aufgeführt. Entnehmen Sie hier die entsprechenden Kurzbezeichnungen und
tragen Sie diese in der Position bei der Spalte Färbung bzw. ZAS (Zusatzausstattung) ein.
3. Artikelliste
In der Artikelliste sind alle Schließanlagensysteme hinterlegt. Die Artikel sind nach Zylinderart (wie z.B. Doppel-,
Halb-, Knaufzylinder usw.) aufgeführt. Wählen Sie den gewünschten Zylindertyp aus der nebenstehenden
Beschreibung und suchen in der Spalte System die Artikelbezeichnung.
In unserem nachstehenden Beispiel suchen wir einen Profildoppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion im
Wendeschlüssel-System 3VE.
Neben den aufgeführten Artikeltypen finden Sie hier auch die gängigen Zylinderfärbungen und -zusatzausstattungen.
Auch diese sind Systemabhängig aufgelistet und die Machbarkeit wird durch ein "X" gekennzeichnet.
4. Sonderfunktionen mit Makro
Der WILKA-Excel-Schließplan enthält Sonderfunktionen die über ein Makro aktiviert werden. Um diese Funktionen
nutzen zu können, müssen Sie in Ihrer Excelversion die Sicherheitsfunktion von Makros anpassen.
4.1 Markierten Bereich drucken
Markieren Sie in Ihrem Schließplan den zu druckenden Bereich.
Klicken Sie dann mit der Maus auf den Button "Markierten Bereich drucken" und der ausgewählte Schließplan-
bereich wird auf Ihrem ausgewählten Standarddrucker ausgedruckt.

## Musterschließanlagen
GHS | . | [6 empty] | Fachhändler: | [5 empty] | Anzahl |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83
HS | .
HS/Z | . | Anlagenart: |  | GHS | [9 empty] | Übergeordnete Schlüssel
Z/HS | . | System: |  | TH6
Z | . | Kunde: |  | Max Mustermann |  |  |  | Feld für Hinweise:
SP | . |  |  | Musterstr. 1
STR | . |  |  | 55555 Musterdorf
HSR | . | Kom.: |  | Muster
Standard | . | Datum: |  | 2006-03-30 | [10 empty] | GHS | GS 1 | GS 2 | GS 3 | 60: Spalte 1; 66: Spalte 2; 72: Spalte 3; 78: Spalte 4
WZ | WILKA - VORSPRUNG DURCH QUALITÄT | [6 empty] | . | [6 empty] | Mmv | Mmv | Mmv | Mmv
| Position |  | Schließungs- nummer | Türnummer | Raumbezeichnung |  |  | Stückzahl |  | Artikel | Längen |  | Färbung |  | Mmv | Mmv | Mmv | Mmv
[8 empty] | Zylinder | Schlüssel |  | A Aussen | B Innen |  | ZAS |  |  |  |  | Art | Schlg. 1 | Bez. 1 | Stückz. 1 | Schlüssel 1 | Artikel 1 | Lg A1 | Lg B1 | Färb. 1 | ZAS 1 | Übg 1 | Übg 2 | Übg 3 | Übg 4 | Schlg. 2 | Bez. 2 | Stückz. 2 | Schlüssel 2 | Artikel 2 | Lg A2 | Lg B2 | Färb. 2 | ZAS 2 | Schlg. 3 | Bez. 3 | Stückz. 3 | Schlüssel 3 | Artikel 3 | Lg A3 | Lg B3 | Färb. 3 | ZAS 3 | Schlg. 4 | Bez. 4 | Stückz. 4 | Schlüssel 4 | Artikel 4 | Lg A4 | Lg B4 | Färb. 4 | ZAS 4 | Schlg. 5 | Bez. 5 | Stückz. 5 | Schlüssel 5 | Artikel 5 | Lg A5 | Lg B5 | Färb. 5 | ZAS 5 | Schlg. 6 | Bez. 6 | Stückz. 6 | Schlüssel 6 | Artikel 6 | Lg A6 | Lg B6 | Färb. 6 | ZAS 6 | Fkt. 1 | Fkt. 2 | Fkt. 3 | Fkt. 4 | Fkt. 5 | Fkt. 6 | Fkt. 7 | Fkt. 8 | Fkt. 9 | Fkt.10 | Fkt.11 | Fkt.12 | Fkt.13 | Fkt.14 | Fkt.15 | Fkt.16 | Fkt.17 | Fkt.18 | Fkt.19 | Fkt.20 | Fkt.21 | Fkt.22 | Fkt.23 | Fkt.24
|  |  | 1 |  | Verwaltung | 1 | 1 | 2 | 6 | 1400 | 30 | 40 | Mmv |  | X | X |  | X | GHS | 1 | Verwaltung | 2 | 6 | 1400 | 30 | 40 | Mmv |  | GHS | GS 1 | GS 2 | GS 3 | 2 | Buchhaltung | 1 | 3 | 1400 | 40 | 40 | Mmv |  | 3 | Produktion | 1 | 3 | 1405 | 30 | 30 | Mmv |  | 4 | Versand | 1 | 3 | 1400 | 30 | 30 | Mmv |  | 5 | Verkauf | 1 | 3 | 1400 | 30 | 30 | Mpol |  | 6 | Einkauf | 1 | 3 | 1405 | 30 | 40 | Mmv | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | X | X
|  |  | 2 |  | Buchhaltung | 1 | 1 | 1 | 3 | 1400 | 40 | 40 | Mmv |  | X | X |  |  | HS | 1 | Verwaltung | 1 | 3 | 1463 | 30 | 45 | Mmv |  | HS |  |  |  | 2 | Buchhaltung | 1 | 3 | 1463 | 30 | 40 | Mmv |  | 3 | Produktion | 1 | 3 | 1400 | 30 | 40 | Mmv |  | 4 | Versand | 1 | 3 | 1400 | 30 | 40 | Mmv |  | 5 | Verkauf | 1 | 3 | 1463 | 30 | 40 | Mpol | bar: Fkt. 1 to Fkt. 5
|  |  | 3 |  | Produktion | 1 | 1 | 1 | 3 | 1405 | 30 | 30 | Mmv |  | X |  | X |  | HS/Z | Z | Haustür | 1 | 3 | 1463 | 30 | 50 | Mmv |  | HS |  | Z |  | 1 | Wohnung 1 | 1 | 3 | 1463 | 40 | 50 | Mmv |  | 2 | Wohnung 2 | 1 | 3 | 1463 | 40 | 50 | Mmv |  | 3 | Heizungsraum | 1 |  | 1400 | 30 | 50 | Mmv |  | Z | Kellertür | 1 | 3 | 1400 | 30 | 50 | Mmv | [6 empty] | Fkt. 1: X; Fkt. 2: X; Fkt. 3: X; Fkt. 4: X; Fkt. 5: X; Fkt.13: Z; Fkt.14: I; Fkt.15: I; Fkt.16: I; Fkt.17: Z
|  |  | 4 |  | Versand | 1 | 1 | 1 | 3 | 1400 | 30 | 30 | Mmv |  | X |  | X |  | Z/HS | Z | Haustür | 1 | 3 | 1405 | 50 | 30 | Mmv | 4 | HS T |  | Z |  | 1 | Wohnung 1 | 1 | 3 | 1463 | 40 | 40 | Mmv |  | 2 | Wohnung 2 | 1 | 3 | 1463 | 30 | 50 | Mmv |  | 3 | Heizungsraum | 1 |  | 1400 | 30 | 40 | Mmv |  | Z | Kellertür | 1 | 3 | 1400 | 30 | 30 | Mmv | [6 empty] | Fkt. 1: X; Fkt. 4: X; Fkt. 5: X; Fkt.13: Z; Fkt.14: I; Fkt.15: I; Fkt.16: I; Fkt.17: Z
|  |  | 5 |  | Verkauf | 1 | 1 | 1 | 3 | 1400 | 30 | 30 | Mpol |  | X | X |  | X | Z | Z | Haustür | 1 | 3 | 1400 | 40 | 40 | Mmv |  | Z |  | 3 |  | 1 | Wohnung 1 | 1 | 3 | 1463 | 30 | 50 | Mmv |  | 2 | Wohnung 2 | 1 | 3 | 1463 | 40 | 40 | Mmv |  | 3 | Heizungsraum | 1 | 3 | 1400 | 30 | 30 | Mmv |  | Z | Kellertür | 2 |  | 1400 | 30 | 40 | Mmv | [6 empty] | Fkt. 1: Z; Fkt. 2: I; Fkt. 3: I; Fkt. 4: I; Fkt. 5: Z; Fkt.14: I; Fkt.16: M
|  |  | 6 |  | Einkauf | 1 | 1 | 1 | 3 | 1405 | 30 | 40 | Mmv | 5 | X | X |  | X | SP | 1 | Haustür | 1 | 3 | 1400 | 30 | 30 | Mmv | [5 empty] | 1 | Wohnung | 1 | 3 | 1463 | 30 | 30 | Mmv |  | 1 | Garage | 1 |  | 1410 |  | 30 | Mmv
Note on R11: Zylinderartikel: siehe Artikelliste
Note on Z12: Zusatzausstattung: siehe Artikelliste

## Schließplan
GHS
HS |  |  |  |  | Fachhändler: | [6 empty] | Anzahl
HS/Z
Z/HS
Z | Anlagenart: |  | GHS | [8 empty] | rdnete Schlüssel
SP | System: |  | SI6
SI6 | Kunde:
2VS
3VS
CARAT S1 | Kom.:
CARAT S3 | Datum: | [10 empty] | Übergeo
CARAT S4 | WILKA - VORSPRUNG DURCH QUALITÄT |  |  |  | .
CARAT S5 | Position | Schließungs- nummer | Türnummer | Raumbezeichnung | Stückzahl |  | Artikel |  | Länge |  | Färbung
TH6 |  |  |  |  | Zylinder | Schlüssel |  | Dornmaß | A Aussen | B Innen |  | ZAS
2VE
3VE
CARAT P1
CARAT P3
Standard
HSR
STR
CARAT
1399
1400
1463
1408
1478
1479
1480
1481
1483
1488
1489
1405
1406
1407
1484
1473
1312
1319
1398
1410
1415
B405
B410
B463
D400
D405
D406
D408
D410
D463
K400
K405
K406
K408
K410
K463
G400
G405
G406
G408
G410
G463
2201
1250
1251
1253
1900
1905
1906
1908
1910
1963
500
500F
501
503
515
560
580
586
587
2530
2532
2534
2613
516
519
520
529
530
541
542
543
544
1304
1307
1380
1401
1413
1477
1482
1486
1487
E204
E201
E203
E206
E207
E213
E214
E215
E219
E831
E832
E820
E821
E826
E931
E932
E935
E936
E920
E921
E926
E822
E837
E234
E850
E852
E855
E950
E295
E296
E297
SE66
E891
E892
E894
E896
E898
E624ST
E624UP
E823
E825
E681
M550*
M551*
M552*
M553*
M554*
M555*
M556*
Note on H13: Zylinderartikel: siehe Artikelliste
Note on L13: Zylinderfärbung: 1 = Messing matt vernickelt 3 = Messing poliert 4 = Messing matt gebürstet 5 = Messing brüniert 6 = Messing matt verchromt 7 = Messing poliert verchromt
Note on M14: Zusatzausstattung: siehe Artikelliste

## Artikelliste
Schließanlagen-Artikel
Schließanlagensysteme | [15 empty] | Beschreibung (mit * gekennzeichnete Artikel sind in Vorbereitung)
Doppelzylinder
|  | 1399 | 1399 |  | 1399 | [10 empty] | Profildoppelzylinder mit Doppelfunktion, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel
1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2122 | Profildoppelzylinder, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel
1463 | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 | 3663 | 3663 | 3663 | 3663 | 3663 | 3663 | 3663 | 2163 | Profildoppelzylinder, mit Not- und Gefahrenfunktion, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel
1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 2108 | Profildoppelzylinder, mit Freilauffunktion für Getriebeschlösser (FZG), Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel
1478 |  | 1478 | 1478 |  | 1478 | [9 empty] | 2178 | Profildoppelzylinder schließbar nur mit beidseitig steckenden verschiedenen Schlüsseln, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel
1479 |  | 1479 | 1479 |  | 1479 | [9 empty] | 2179 | Profildoppelzylinder, mit Gefahrenschlüssel-einrichtung, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel
1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 2180 | Profildoppelzylinder, Grundlänge 26/26, einseitig blind, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel
1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 3681 | 3681 | 3681 | 3681 | 3681 | 3681 | 3681 | 2181 | Profildoppelzylinder, Grundlänge 26/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel
1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 3683 | 3683 | 3683 | 3683 | 3683 | 3683 | 3683 | 2183 | Profildoppelzylinder, mit Not- und Gefahrenfunktion, Grundlänge 26/35, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel
1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 3688 | 3688 | 3688 | 3688 | 3688 | 3688 | 3688 | 2188 | Profilkurzzylinder, Grundlänge 26/26, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel
1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 2189 | Profildoppelzylinder, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, eine Seite Notöffnung, andere Seite Schließfunktion
1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |  | Profildoppelzylinder, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, modulare Ausführung
1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 |  | Profildoppelzylinder, mit Freilauffunktion für Getriebeschlösser (FZG), Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, modulare Ausführung
1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 3963 | 3963 | 3963 | 3963 | 3963 | 3963 | 3963 |  | Profildoppelzylinder, mit Not- und Gefahrenfunktion, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, modulare Ausführung
Knaufzylinder
1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 3605 | 3605 | 3605 | 3605 | 3605 | 3605 | 3605 | 2105 | Profilknaufzylinder, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel
1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | 3606 | Profilknaufzylinder, mit Freilauffunktion für Getriebeschlösser (FZG), Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel
1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 2107 | Profilknaufzylinder, Grundlänge 26/26, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel
1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 3684 | 3684 | 3684 | 3684 | 3684 | 3684 | 3684 | 2184 | Profilknaufzylinder, Grundlänge 26/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel
Anti-Panik-Profilknaufzylinder, Grundlänge 30/40, für den Einsatz in Anti-Panik-Schlössern, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel
1473 |  | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 |  | Profilknaufzylinder, mit Anti-Amok-Funktion, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel
1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 |  | Profilknaufzylinder, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, modulare Ausführung
1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 |  | Profilknaufzylinder, mit Freilauffunktion für Getriebeschlösser (FZG), Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, modulare Ausführung
Halbzylinder
1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 3612 | 3612 | 3612 | 3612 | 3612 | 3612 | 3612 | 2112 | Profilhalbzylinder, mit Freilauffunktion für Getriebeschlösser (FZG), Grundlänge 00/30, Messing matt vernickel, 3 Neusilberschlüssel
1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 3619 | 3619 | 3619 | 3619 | 3619 | 3619 | 3619 | 2119 | Profilhalbzylinder, mit zwei Gewindebohrungen M4 auf der Rückseite, Grundlänge 00/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel
|  | 1398 | 1398 |  | 1398 | [10 empty] | Profilhalbzylinder mit Doppelfunktion, Grundlänge 00/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel
1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 2110 | Profilhalbzylinder, Grundlänge 00/26, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel
1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 3615 | 3615 | 3615 | 3615 | 3615 | 3615 | 3615 | 2115 | Profilhalbzylinder, mit Freilauf für Schaltungen, Grundlänge 00/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel
1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 |  | Profilhalbzylinder, Grundlänge 00/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, modulare Ausführung
Zylinder gemäß den Richtlinien des
|  |  | B400 |  | B400 |  |  |  | B300 |  | B300 |  |  |  |  | Profildoppelzylinder, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, Ausführung VdS BZ
|  |  | B405 |  | B405 | [10 empty] | Profilknaufzylinder, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, Ausführung VdS BZ
|  |  | B410 |  | B410 |  |  |  | B310 |  | B310 |  |  |  |  | Profilhalbzylinder, Grundlänge 00/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, Ausführung VdS BZ
|  |  | B463 |  | B463 | [10 empty] | Profildoppelzylinder, mit Not- und Gefahrenfunktion, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, Ausführung VdS BZ
Zylinder zertifiziert nach DIN 18252 / DIN EN 1303
|  |  | D400 |  | D400 | D400 | D400 |  |  | D300 | D300 | D300 | D300 |  |  | Profildoppelzylinder, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, Ausführung DIN
|  |  | D405 |  | D405 | D405 | D405 |  |  | D305 | D305 | D305 | D305 |  |  | Profilknaufzylinder, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, Ausführung DIN
|  |  | D406 |  | D406 | D406 | D406 |  |  | D306 | D306 | D306 | D306 |  |  | Profilknaufzylinder, mit Freilauffunktion für Getriebeschlösser (FZG), Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, Ausführung DIN
|  |  | D408 |  | D408 | D408 | D408 |  |  | D308 | D308 | D308 | D308 |  |  | Profildoppelzylinder, mit Freilauffunktion für Getriebeschlösser (FZG), Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, Ausführung DIN
|  |  | D410 |  | D410 | D410 | D410 |  |  | D310 | D310 | D310 | D310 |  |  | Profilhalbzylinder, Grundlänge 00/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, Ausführung DIN
|  |  | D463 |  | D463 | D463 | D463 |  |  | D363 | D363 | D363 | D363 |  |  | Profildoppelzylinder, mit Not- und Gefahrenfunktion, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, Ausführung DIN
Zylinder gemäß den Richtlinien des (nur STR, HSR nicht möglich)
|  | K400 | K400 | K400 | K400 | K400 | K400 |  | K360 |  | K360 | K360 | K360 | K360 |  | Profildoppelzylinder, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, ABH SKG beidseitig
|  | K405 | K405 | K405 | K405 | K405 | K405 |  | K365 |  | K365 | K365 | K365 | K365 |  | Profilknaufzylinder, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, ABH SKG beidseitig
|  | K406 | K406 | K406 | K406 | K406 | K406 |  | K366 |  | K366 | K366 | K366 | K366 |  | Profilknaufzylinder, mit Freilauffunktion für Getriebeschlösser (FZG), Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, ABH SKG beidseitig
|  | K408 | K408 | K408 | K408 | K408 | K408 |  | K368 |  | K368 | K368 | K368 | K368 |  | Profildoppelzylinder, mit Freilauffunktion für Getriebeschlösser (FZG), Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, ABH SKG beidseitig
|  | K410 | K410 | K410 | K410 | K410 | K410 |  | K361 |  | K361 | K361 | K361 | K361 |  | Profilhalbzylinder, Grundlänge 00/26, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, ABH SKG beidseitig
|  | K463 | K463 | K463 | K463 | K463 | K463 |  | K363 |  | K363 | K363 | K363 | K363 |  | Profildoppelzylinder, mit Not- und Gefahrenfunktion, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, ABH SKG beidseitig
Zylinder gemäß den Richtlinien des
|  |  | G400 | G400 | G400 | G400 | G400 |  | G360 |  | G360 | G360 | G360 | G360 |  | Profildoppelzylinder, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, ABH SKG einseitig
|  |  | G405 | G405 | G405 | G405 | G405 |  | G365 |  | G365 | G365 | G365 | G365 |  | Profilknaufzylinder, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, ABH SKG einseitig
|  |  | G406 | G406 | G406 | G406 | G406 |  | G366 |  | G366 | G366 | G366 | G366 |  | Profilknaufzylinder, mit Freilauffunktion für Getriebeschlösser (FZG), Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, ABH SKG beidseitig
|  |  | G408 | G408 | G408 | G408 | G408 |  | G368 |  | G368 | G368 | G368 | G368 |  | Profildoppelzylinder, mit Freilauffunktion für Getriebeschlösser (FZG), Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, ABH SKG beidseitig
|  |  | G410 | G410 | G410 | G410 | G410 |  | G361 |  | G361 | G361 | G361 | G361 |  | Profilhalbzylinder, Grundlänge 00/26, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, ABH SKG einseitig
|  |  | G463 | G463 | G463 | G463 | G463 |  | G363 |  | G363 | G363 | G363 | G363 |  | Profildoppelzylinder, mit Not- und Gefahrenfunktion, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, ABH SKG einseitig
Vorhangschloß
2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 2101 | Schweres Vorhangschloß, Schloßkörper Messing gebürstet, 30er oder 80er Niro-Bügel, 3 Neusilberschlüssel
Hebelzylinder
1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 2150 | Zylinder-Hebelschloß, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel
1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 2151 | Zylinder-Hebelschloß, Schlüssel im offenem bzw. geschlossenem Zustand abziehbar, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel
1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 3657 | 3657 | 3657 | 3657 | 3657 | 3657 | 3657 | 2157 | Zylinder-Hebelschloß, Messing matt vernickelt, 3 Neusilberschlüssel, für Renz-Briefkästen, mit Hebel 50 62 059 und Befestigungsrundmutter
Rundzylinder
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3652 | 3652 | 3652 | 3652 | 3652 | 3652 | 3652 | 2152 | Aussenzylinder für Kastenschlösser
500F | 500F | 500F | 500F | 500F | 500F | 500F | 500F | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 2132 | Rundzylinder Durchmesser 32mm für Garagentore
501 | 501 | 501 | 501 |  | 501 | 501 | 501 | [7 empty] | 2155 | Aussenzylinder für Kastenschloss Nr. 2611
503 | 503 | 503 | 503 |  | 503 | 503 | 503 | 3603 | 3603 | 3603 | 3603 | 3603 | 3603 |  | 2103 | Aussenzylinder für Kastenschloss Nr. 2621
515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 3685 | 3685 | 3685 | 3685 | 3685 | 3685 | 3685 | 2185 | Rundzylinder für Kastenschlösser
560 | 560 | 560 | 560 |  | 560 | 560 | 560 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 |  | 2160 | Kontaktzylinder für Aufzüge
580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | 2190 | Rundzylinder für Kastenschlösser
586 | 586 | 586 | 586 |  | 586 | 586 | 586 | [7 empty] | 2154 | Rundzylinder Durchmesser 30mm für Garagentore aus Stahl
587 | 587 | 587 | 587 |  | 587 | 587 | 587 | [7 empty] | 2153 | Rundzylinder Durchmesser 30mm für Garagentore aus Holz
2530 | 2530 | 2530 | 2530 |  | 2530 | 2530 | 2530 | 3616 | 3616 | 3616 | 3616 | 3616 | 3616 |  | 2116 | Aussen- und Innenzylinder für Zusatzschloss Nr. 2516
2532 | 2532 | 2532 | 2532 |  | 2532 | 2532 | 2532 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 |  | 2124 | Aussen- und Innenzylinder für Kastenschloss Nr. 542 und Nr. 2524
2534 | 2534 | 2534 | 2534 |  | 2534 | 2534 | 2534 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 |  | 2156 | Aussen- und Innenzylinder für Nr. 2616
2613 | 2613 | 2613 | 2613 |  | 2613 | 2613 | 2613 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 |  | 2113 | Aussen- und Innenzylinder für Nr. 2626
Möbelschlösser und Zubehör
516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | Drehstangenschloss 40mm Dorn für geteilte Drehstangen
519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | Möbelriegelschloss 40mm Dorn
520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | feststehende Olive, matt vernickelt
529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | Olive abschließbar für Halbzylinder
530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | drehbare Olive, matt vernickelt
541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | Hebelschloß für Halbzylinder, ohne Schließzwang
542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | Hebelschloß für Halbzylinder, mit Schließzwang
543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | Hebelschloß (Schließweg 180°)
544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | Zubehörset für Art. 541 - 543 (Glastürverschluss)
Zylinder ohne Schließfunktion
1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | Knaufzylinder, beidseitig Knauf, Messing matt vernickelt
1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | Knaufzylinder, asymetrisch, beidseitig Knauf, Messing matt vernickelt
1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | Knaufzylinder, einseitig Knauf, andere Seite blind, Messing matt vernickelt
1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | Profilblindzylinder, Grundlänge 26/26 oder 00/26, Messing matt vernickelt
1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | Knaufhalbzylinder, Grundlänge 00/30, Messing matt vernickelt
1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | Knaufzylinder mit optischer Verschlussanzeige, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt
1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | Doppelzylinder, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, einseitig blind, andere Seite Notöffnung
1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | Doppelzylinder, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, beidseitig Notöffnung
1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | Knaufzylinder, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, einseitig Notöffnung, andere Seite Knauf
Zylinderfärbungen | [15 empty] | Code (Schließplan Spalte Färbung) | Beschreibung
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | Messing matt vernickelt (Standard)
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | Messing poliert
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | Messing matt gebürstet
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | Messing brüniert
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | Messing matt verchromt
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Messing poliert verchromt
Zusatzausstattungen für mechanische Schließanlagen (Auszug) | [15 empty] | Code (Schließplan Spalte ZAS) | Beschreibung
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 01 | seewasserbeständige Ausführung
X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | 03 | verschleissarme Ausführung
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 04 | Knauf kurze Seite
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 05 | Knauf lange Seite
X |  | X | X |  | X | [10 empty] | 08 | Gefahrenschlüssel kurze Seite
X |  | X | X |  | X | [10 empty] | 09 | Gefahrenschlüssel lange Seite
X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | 3 | ABH I beidseitig
X | X | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | 4 | ABH III kurze Seite
X | X | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | 5 | ABH III lange Seite
X | X | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | 6 | ABH III beidseitig
X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | 65 | ABH V beidseitig
X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | 45 | ABH V kurze Seite
X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | 55 | ABH V lange Seite
[8 empty] | X | X | X | X | X | X | X |  | 81 | ABH IX kurze Seite
[8 empty] | X | X | X | X | X | X | X |  | 82 | ABH IX lange Seite
[8 empty] | X | X | X | X | X | X | X |  | 83 | ABH IX beidseitig
[8 empty] | X | X | X | X | X | X | X |  | 91 | ABH X kurze Seite
[8 empty] | X | X | X | X | X | X | X |  | 92 | ABH X lange Seite
[8 empty] | X | X | X | X | X | X | X |  | 93 | ABH X beidseitig
|  | X | [13 empty] | 7 | PRO für Halbzylinder und Knaufzylinder
|  | X | [13 empty] | 8 | PRO für Doppelzylinder
|  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | A1 | Ziehschutzspange
X | X | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | S2 | Biffar-Schließnase
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | S3 | Ritzel 10 Zähne (Multilock) (Zylindertyp muss angefragt werden)
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | S4 | Ritzel 18 Zähne (Zylindertyp muss angefragt werden)
elektronische Zylinder, Leser und Beschläge "Serie easy"
E204 | E204 | E204 | E204 | E204 | E204 | E204 | E204 | E204 | E204 | E204 | E204 | E204 | E204 | E204 | E204 | Elektronischer Doppelknaufzylinder, Serie easy2.0, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, aussen Elektronik, innen mechanischer Knauf, IP67
E203 | E203 | E203 | E203 | E203 | E203 | E203 | E203 | E203 | E203 | E203 | E203 | E203 | E203 | E203 | E203 | Elektronischer Doppelknaufzylinder, Serie easy2.0, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, aussen Elektronik, innen Blindkern, IP67
E201 | E201 | E201 | E201 | E201 | E201 | E201 | E201 | E201 | E201 | E201 | E201 | E201 | E201 | E201 | E201 | Elektronischer Doppelknaufzylinder Classic, Serie easy2.0, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, aussen Elektronik, innen mechanischer Knauf, IP44
E206 | E206 | E206 | E206 | E206 | E206 | E206 | E206 | E206 | E206 | E206 | E206 | E206 | E206 | E206 | E206 | Elektronischer Doppelknaufzylinder, Serie easy2.0, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, aussen Elektronik, innen mechanische Schließung, IP67
E207 | E207 | E207 | E207 | E207 | E207 | E207 | E207 | E207 | E207 | E207 | E207 | E207 | E207 | E207 | E207 | Elektronischer Doppelknaufzylinder, Serie easy2.0, Grundlänge 30/30, Messing matt vernickelt, beidseitig Elektronik, IP67
E213 | E213 | E213 | E213 | E213 | E213 | E213 | E213 | E213 | E213 | E213 | E213 | E213 | E213 | E213 | E213 | Elektronischer Halbzylinder, Serie easy2.0, Grundlänge 00/30, Messing matt vernickelt, aussen Elektronik, IP67
E214 | E214 | E214 | E214 | E214 | E214 | E214 | E214 | E214 | E214 | E214 | E214 | E214 | E214 | E214 | E214 | Elektronischer Doppelknaufzylinder, für Anti-Panik-Türen, Serie easy2.0, Grundlänge 30/35, Messing matt vernickelt, aussen Elektronik, innen mechanischer Knauf, IP67
E215 | E215 | E215 | E215 | E215 | E215 | E215 | E215 | E215 | E215 | E215 | E215 | E215 | E215 | E215 | E215 | Elektronischer Doppelknaufzylinder, für Anti-Panik-Türen, Serie easy2.0, Grundlänge 30/35, Messing matt vernickelt, aussen Elektronik, innen Blindkern, IP67
E218 | E218 | E218 | E218 | E218 | E218 | E218 | E218 | E218 | E218 | E218 | E218 | E218 | E218 | E218 | E218 | Elektronisches Vorhangschloß, Serie easy2.0, 30er Bügel, IP67
E219 | E219 | E219 | E219 | E219 | E219 | E219 | E219 | E219 | E219 | E219 | E219 | E219 | E219 | E219 | E219 | Elektronischer Halbzylinder, Serie easy2.0, Grundlänge 00/30, Messing matt vernickelt, aussen Elektronik, IP67, mit zwei Gewindebohrungen M4 auf der Rückseite
E831 | E831 | E831 | E831 | E831 | E831 | E831 | E831 | E831 | E831 | E831 | E831 | E831 | E831 | E831 | E831 | Elektronikleser, schmale Abdeckkappe
E832 | E832 | E832 | E832 | E832 | E832 | E832 | E832 | E832 | E832 | E832 | E832 | E832 | E832 | E832 | E832 | Elektronikleser, breite Abdeckkappe
E820 | E820 | E820 | E820 | E820 | E820 | E820 | E820 | E820 | E820 | E820 | E820 | E820 | E820 | E820 | E820 | Elektronischer Beschlag
E821 | E821 | E821 | E821 | E821 | E821 | E821 | E821 | E821 | E821 | E821 | E821 | E821 | E821 | E821 | E821 | Elektronischer Beschlag, für den Einsatz in Brand- und Rauchschutztüren.
E826 | E826 | E826 | E826 | E826 | E826 | E826 | E826 | E826 | E826 | E826 | E826 | E826 | E826 | E826 | E826 | Elektronischer Beschlag, mit beidseitiger elektronischer Abfrage
E931 | E931 | E931 | E931 | E931 | E931 | E931 | E931 | E931 | E931 | E931 | E931 | E931 | E931 | E931 | E931 | Elektronikleser, schmale Abdeckkappe System "elink"
E932 | E932 | E932 | E932 | E932 | E932 | E932 | E932 | E932 | E932 | E932 | E932 | E932 | E932 | E932 | E932 | Elektronikleser, breite Abdeckkappe System "elink"
E935 | E935 | E935 | E935 | E935 | E935 | E935 | E935 | E935 | E935 | E935 | E935 | E935 | E935 | E935 | E935 | Zusatzleser, schmale Abdeckkappe System "elink"
E936 | E936 | E936 | E936 | E936 | E936 | E936 | E936 | E936 | E936 | E936 | E936 | E936 | E936 | E936 | E936 | Zusatzleser, breite Abdeckkappe System "elink"
E920 | E920 | E920 | E920 | E920 | E920 | E920 | E920 | E920 | E920 | E920 | E920 | E920 | E920 | E920 | E920 | Elektronischer Beschlag
E921 | E921 | E921 | E921 | E921 | E921 | E921 | E921 | E921 | E921 | E921 | E921 | E921 | E921 | E921 | E921 | Elektronischer Beschlag, für den Einsatz in Brand- und Rauchschutztüren.
E926 | E926 | E926 | E926 | E926 | E926 | E926 | E926 | E926 | E926 | E926 | E926 | E926 | E926 | E926 | E926 | Elektronischer Beschlag, mit beidseitiger elektronischer Abfrage
E822 | E822 | E822 | E822 | E822 | E822 | E822 | E822 | E822 | E822 | E822 | E822 | E822 | E822 | E822 | E822 | Mechanische Innen-Rosettengarnitur für E821/E921
Zubehör elektronische Zylinder, Leser und Beschläge "Serie easy"
E837 | E837 | E837 | E837 | E837 | E837 | E837 | E837 | E837 | E837 | E837 | E837 | E837 | E837 | E837 | E837 | Aufputzgehäuse für Lesersteuerung weiß
E234 | E234 | E234 | E234 | E234 | E234 | E234 | E234 | E234 | E234 | E234 | E234 | E234 | E234 | E234 | E234 | Montagewerkzeug für easy2.0
E850 | E850 | E850 | E850 | E850 | E850 | E850 | E850 | E850 | E850 | E850 | E850 | E850 | E850 | E850 | E850 | Basic-Software mit tragbarem Programmiergerät, inkl. USB-Anschlusskabel
E852 | E852 | E852 | E852 | E852 | E852 | E852 | E852 | E852 | E852 | E852 | E852 | E852 | E852 | E852 | E852 | Basic lite-Software mit tragbarem Programmiergerät, inkl. USB-Anschlusskabel
E855 | E855 | E855 | E855 | E855 | E855 | E855 | E855 | E855 | E855 | E855 | E855 | E855 | E855 | E855 | E855 | Hotel-Software, inkl. Kodierstation
E950 | E950 | E950 | E950 | E950 | E950 | E950 | E950 | E950 | E950 | E950 | E950 | E950 | E950 | E950 | E950 | elink-Software, inkl. Programmiergerät
E295 | E295 | E295 | E295 | E295 | E295 | E295 | E295 | E295 | E295 | E295 | E295 | E295 | E295 | E295 | E295 | Programmierkarte
E296 | E296 | E296 | E296 | E296 | E296 | E296 | E296 | E296 | E296 | E296 | E296 | E296 | E296 | E296 | E296 | Löschkarte für Transpondermedium
E297 | E297 | E297 | E297 | E297 | E297 | E297 | E297 | E297 | E297 | E297 | E297 | E297 | E297 | E297 | E297 | Daueraufkarte
SE24 | SE24 | SE24 | SE60 | SE65 | SE66 | SE66 | SE66 | SE66 | SE66 | SE66 | SE66 | SE66 | SE66 | SE35 | E241 | Elektronikschlüssel
E891 | E891 | E891 | E891 | E891 | E891 | E891 | E891 | E891 | E891 | E891 | E891 | E891 | E891 | E891 | E891 | Schlüsselanhänger-Transponder
E892 | E892 | E892 | E892 | E892 | E892 | E892 | E892 | E892 | E892 | E892 | E892 | E892 | E892 | E892 | E892 | Schlüsselanhänger-Transponder Komfort-Ausführung
E894 | E894 | E894 | E894 | E894 | E894 | E894 | E894 | E894 | E894 | E894 | E894 | E894 | E894 | E894 | E894 | Transponderkarte
E896 | E896 | E896 | E896 | E896 | E896 | E896 | E896 | E896 | E896 | E896 | E896 | E896 | E896 | E896 | E896 | Transponderscheibe transparent oder selbstklebend weiß
E898 | E898 | E898 | E898 | E898 | E898 | E898 | E898 | E898 | E898 | E898 | E898 | E898 | E898 | E898 | E898 | Schlüsselanhänger in verschiedenen Ausführungen, Standard+, Premium (mind. Bestellmenge 5 Stück)
E624ST | E624ST | E624ST | E624ST | E624ST | E624ST | E624ST | E624ST | E624ST | E624ST | E624ST | E624ST | E624ST | E624ST | E624ST | E624ST | Steckernetzteil für externe Versorgung von Leser und Zylinder
E624UP | E624UP | E624UP | E624UP | E624UP | E624UP | E624UP | E624UP | E624UP | E624UP | E624UP | E624UP | E624UP | E624UP | E624UP | E624UP | Netzteil für Einbau in UP-Dose für externe Versorgung von Leser und Zylinder
E823 | E823 | E823 | E823 | E823 | E823 | E823 | E823 | E823 | E823 | E823 | E823 | E823 | E823 | E823 | E823 | Notstrombox für Beschlag
E825 | E825 | E825 | E825 | E825 | E825 | E825 | E825 | E825 | E825 | E825 | E825 | E825 | E825 | E825 | E825 | Unterlegblech Edelstahl gebürstet für Beschlag
E680 | E680 | E680 | E680 | E680 | E680 | E680 | E680 | E680 | E680 | E680 | E680 | E680 | E680 | E680 | E680 | Kabelübergang, galvanisch verchromt
Zusatzausstattungen für elektronische Schließanlagen (Auszug) | [15 empty] | Code (Schließplan Spalte ZAS) | Beschreibung
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | verlängerte Achse
Motorzylinder MZ02
| M550 | M550 | M550 | M550 | M550 | M550 | M550 | M550 | M550 | M570 | M570 | M570 | M570 | M570 |  | Motorzylinder MZ02, Grundlänge 30/30, inkl. Steuerung, Netzteil, Kabel und Türkontakt, matt vernickelt |  | *
| M551 | M551 | M551 | M551 | M551 | M551 | M551 | M551 | M551 | M551* | M551* | M551* | M551* | M551* |  | Motorzylinder MZ02, Grundlänge 30/30, inkl. Steuerung, Netzteil, Kabel und Türkontakt, F1 ähnlich |  | *
| M552 | M552 | M552 | M552 | M552 | M552 | M552 | M552 | M552 | M552* | M552* | M552* | M552* | M552* |  | Motorzylinder MZ02, Grundlänge 30/30, inkl. Steuerung, Netzteil, Kabel und Türkontakt, Edelstahl ähnlich |  | *
| M553 | M553 | M553 | M553 | M553 | M553 | M553 | M553 | M553 | M553* | M553* | M553* | M553* | M553* |  | Motorzylinder MZ02, Grundlänge 30/30, inkl. Steuerung, Netzteil, Kabel und Türkontakt, Messing poliert |  | *
M554 | M554 | M554 | M554 | M554 | M554 | M554 | M554 | M554 | M554 | M554* | M554* | M554* | M554* | M554* | M554 | Motorzylinder MZ02, Grundlänge 30/30, inkl. Steuerung, Netzteil, Kabel und Türkontakt, matt vernickelt, mit Blindzylinder |  | *
M555 | M555 | M555 | M555 | M555 | M555 | M555 | M555 | M555 | M555 | M555* | M555* | M555* | M555* | M555* | M555 | Motorzylinder MZ02, Grundlänge 30/30, inkl. Steuerung, Netzteil, Kabel und Türkontakt, F1 ähnlich, mit Blindzylinder |  | *
M556 | M556 | M556 | M556 | M556 | M556 | M556 | M556 | M556 | M556 | M556* | M556* | M556* | M556* | M556* | M556 | Motorzylinder MZ02, Grundlänge 30/30, inkl. Steuerung, Netzteil, Kabel und Türkontakt, Edelstahl ähnlich, mit Blindzylinder |  | *
M557 | M557 | M557 | M557 | M557 | M557 | M557 | M557 | M557 | M557 | M557* | M557* | M557* | M557* | M557* | M557 | Motorzylinder MZ02, Grundlänge 30/30, inkl. Steuerung, Netzteil, Kabel und Türkontakt, Messing poliert, mit Blindzylinder |  | *
| M558 | M558 | M558 | M558 | M558 | M558 | M558 | M558 | M558 | M558* | M558* | M558* | M558* | M558* |  | Motorzylinder MZ02, Grundlänge 30/30, inkl. Steuerung, Netzteil, Kabel und Türkontakt, matt vernickelt, ohne Innenknauf |  | *
Zubehör Motorzylinder MZ02
M540 | M540 | M540 | M540 | M540 | M540 | M540 | M540 | M540 | M540 | M540 | M540 | M540 | M540 | M540 | M540 | Wochenzeitschaltuhr für MZ02
M541 | M541 | M541 | M541 | M541 | M541 | M541 | M541 | M541 | M541 | M541 | M541 | M541 | M541 | M541 | M541 | Warntonsirene

## Systemaufstellung (hidden)
Standard | 1400 | 1463 | 1408 | 1478 | 1479 | 1480 | 1481 | 1483 | 1488 | 1489 | 1405 | 1406 | 1407 | 1484 | 1473 | 1312 | 1319 | 1410 | 1415 | 2201 | 1250 | 1251 | 1253 | 1900 | 1905 | 1906 | 1908 | 1910 | 1963 | 500 | 500F | 501 | 503 | 515 | 560 | 580 | 586 | 587 | 2530 | 2532 | 2534 | 2613 | 516 | 519 | 520 | 529 | 530 | 541 | 542 | 543 | 544 | 1304 | 1307 | 1380 | 1401 | 1413 | 1477 | 1482 | E204 | E201 | E203 | E207 | E213 | E214 | E215 | E219 | E831 | E832 | E820 | E821 | E826 | E931 | E932 | E935 | E936 | E920 | E921 | E926 | E822 | E837 | E234 | E850 | E852 | E855 | E950 | E295 | E296 | E297 | SE24 | E891 | E892 | E894 | E896 | E898 | E624ST | E624UP | E823 | E825 | E680
CARAT | 1400 | 1463 | 1408 | 1480 | 1481 | 1483 | 1488 | 1489 | 1405 | 1406 | 1407 | 1484 | 1312 | 1319 | 1410 | 1415 | 2201 | 1250 | 1251 | 1253 | 1900 | 1905 | 1906 | 1908 | 1910 | 1963 | 500 | 500F | 501 | 503 | 515 | 560 | 580 | 586 | 587 | 2530 | 2532 | 2534 | 2613 | 516 | 519 | 520 | 529 | 530 | 541 | 542 | 543 | 544 | 1304 | 1307 | 1380 | 1401 | 1413 | 1477 | 1482 | E204 | E201 | E203 | E206 | E207 | E213 | E214 | E215 | E219 | E831 | E832 | E820 | E821 | E826 | E931 | E932 | E935 | E936 | E920 | E921 | E926 | E822 | E837 | E234 | E850 | E852 | E855 | E950 | E295 | E296 | E297 | SE24 | E891 | E892 | E894 | E896 | E898 | E624ST | E624UP | E823 | E825 | E680
HSR | 1399 | 1400 | 1463 | 1408 | 1478 | 1479 | 1480 | 1481 | 1483 | 1488 | 1489 | 1405 | 1406 | 1407 | 1484 | 1473 | 1312 | 1319 | 1398 | 1410 | 1415 | 2201 | 1250 | 1251 | 1253 | 1900 | 1905 | 1906 | 1908 | 1910 | 1963 | 500 | 500F | 501 | 503 | 515 | 560 | 580 | 586 | 587 | 2530 | 2532 | 2534 | 2613 | 516 | 519 | 520 | 529 | 530 | 541 | 542 | 543 | 544 | 1304 | 1307 | 1380 | 1401 | 1413 | 1477 | 1482 | E204 | E201 | E203 | E206 | E207 | E213 | E214 | E215 | E219 | E831 | E832 | E820 | E821 | E826 | E931 | E932 | E935 | E936 | E920 | E921 | E926 | E822 | E837 | E234 | E850 | E852 | E855 | E950 | E295 | E296 | E297 | SE24 | E891 | E892 | E894 | E896 | E898 | E624ST | E624UP | E823 | E825 | E680
STR | 1399 | 1400 | 1463 | 1408 | 1478 | 1479 | 1480 | 1481 | 1483 | 1488 | 1489 | 1405 | 1406 | 1407 | 1484 | 1473 | 1312 | 1319 | 1398 | 1410 | 1415 | K400 | K405 | K406 | K408 | K410 | K463 | 2201 | 1250 | 1251 | 1253 | 1900 | 1905 | 1906 | 1908 | 1910 | 1963 | 500 | 500F | 501 | 503 | 515 | 560 | 580 | 586 | 587 | 2530 | 2532 | 2534 | 2613 | 516 | 519 | 520 | 529 | 530 | 541 | 542 | 543 | 544 | 1304 | 1307 | 1380 | 1401 | 1413 | 1477 | 1482 | E204 | E201 | E203 | E206 | E207 | E213 | E214 | E215 | E219 | E831 | E832 | E820 | E821 | E826 | E931 | E932 | E935 | E936 | E920 | E921 | E926 | E822 | E837 | E234 | E850 | E852 | E855 | E950 | E295 | E296 | E297 | SE60 | E891 | E892 | E894 | E896 | E898 | E624ST | E624UP | E823 | E825 | E680
TH6 | 1399 | 1400 | 1463 | 1408 | 1478 | 1479 | 1480 | 1481 | 1483 | 1488 | 1489 | 1405 | 1406 | 1407 | 1484 | 1473 | 1312 | 1319 | 1398 | 1410 | 1415 | B400 | B405 | B406 | B408 | B410 | B463 | D400 | D405 | D406 | D408 | D410 | D463 | K400 | K405 | K406 | K408 | K410 | K463 | G400 | G405 | G406 | G408 | G410 | G463 | 2201 | 1250 | 1251 | 1253 | 1900 | 1905 | 1906 | 1908 | 1910 | 1963 | 500 | 500F | 501 | 503 | 515 | 560 | 580 | 586 | 587 | 2530 | 2532 | 2534 | 2613 | 516 | 519 | 520 | 529 | 530 | 541 | 542 | 543 | 544 | 1304 | 1307 | 1380 | 1401 | 1413 | 1477 | 1482 | E204 | E201 | E203 | E206 | E207 | E213 | E214 | E215 | E219 | E831 | E832 | E820 | E821 | E826 | E931 | E932 | E935 | E936 | E920 | E921 | E926 | E822 | E837 | E234 | E850 | E852 | E855 | E950 | E295 | E296 | E297 | SE65 | E891 | E892 | E894 | E896 | E898 | E624ST | E624UP | E823 | E825 | E680
CARAT P1 | 1400 | 1463 | 1408 | 1480 | 1481 | 1483 | 1488 | 1405 | 1406 | 1407 | 1484 | 1312 | 1319 | 1410 | 1415 | K400 | K405 | K406 | K408 | K410 | K463 | G400 | G405 | G406 | G408 | G410 | G463 | 2201 | 1250 | 1251 | 1253 | 1900 | 1905 | 1906 | 1908 | 1910 | 1963 | 500 | 500F | 515 | 580 | 516 | 519 | 520 | 529 | 530 | 541 | 542 | 543 | 544 | 1304 | 1307 | 1380 | 1401 | 1413 | 1477 | 1482 | E204 | E201 | E203 | E206 | E207 | E213 | E214 | E215 | E219 | E831 | E832 | E820 | E821 | E826 | E931 | E932 | E935 | E936 | E920 | E921 | E926 | E822 | E837 | E234 | E850 | E852 | E855 | E950 | E295 | E296 | E297 | SE66 | E891 | E892 | E894 | E896 | E898 | E624ST | E624UP | E823 | E825 | E681
2VE | 3600 | 3663 | 3608 | 3680 | 3681 | 3683 | 3688 | 3689 | 3605 | 3606 | 3607 | 3684 | 3673 | 3612 | 3619 | 3610 | 3615 | 3601 | 3650 | 3651 | 3657 | 3900 | 3905 | 3906 | 3908 | 3910 | 3963 | 3652 | 3632 | 3603 | 3685 | 3660 | 3690 | 3616 | 3624 | 3656 | 3613 | 516 | 519 | 520 | 529 | 530 | 541 | 542 | 543 | 544 | 1304 | 1307 | 1380 | 1401 | 1413 | 1477 | 1482 | E204 | E201 | E203 | E206 | E207 | E213 | E214 | E215 | E219 | E831 | E832 | E820 | E821 | E826 | E931 | E932 | E935 | E936 | E920 | E921 | E926 | E822 | E837 | E234 | E850 | E852 | E855 | E950 | E295 | E296 | E297 | SE37 | E891 | E892 | E894 | E896 | E898 | E624ST | E624UP | E823 | E825 | E682
3VE | 3600 | 3663 | 3608 | 3680 | 3681 | 3683 | 3688 | 3689 | 3605 | 3606 | 3607 | 3684 | 3673 | 3612 | 3619 | 3610 | 3615 | B300 | B310 | K360 | K365 | K366 | K368 | K361 | K363 | G360 | G365 | G366 | G368 | G361 | G363 | 3601 | 3650 | 3651 | 3657 | 3652 | 3900 | 3905 | 3906 | 3908 | 3910 | 3963 | 3632 | 3603 | 3685 | 3660 | 3690 | 3616 | 3624 | 3656 | 3613 | 516 | 519 | 520 | 529 | 530 | 541 | 542 | 543 | 544 | 1304 | 1307 | 1380 | 1401 | 1413 | 1477 | 1482 | E204 | E201 | E203 | E206 | E207 | E213 | E214 | E215 | E219 | E831 | E832 | E820 | E821 | E826 | E931 | E932 | E935 | E936 | E920 | E921 | E926 | E822 | E837 | E234 | E850 | E852 | E855 | E950 | E295 | E296 | E297 | SE36 | E891 | E892 | E894 | E896 | E898 | E624ST | E624UP | E823 | E825 | E680
CARAT P3 | 3600 | 3663 | 3608 | 3680 | 3681 | 3683 | 3688 | 3605 | 3606 | 3607 | 3684 | 3612 | 3619 | 3610 | 3615 | K360 | K365 | K366 | K368 | K361 | K363 | G360 | G365 | G366 | G368 | G361 | G363 | 3601 | 3650 | 3651 | 3657 | 3652 | 3900 | 3905 | 3906 | 3908 | 3910 | 3963 | 3632 | 3685 | 3690 | 516 | 519 | 520 | 529 | 530 | 541 | 542 | 543 | 544 | 1304 | 1307 | 1380 | 1401 | 1413 | 1477 | 1482 | E204 | E201 | E203 | E206 | E207 | E213 | E214 | E215 | E219 | E831 | E832 | E820 | E821 | E826 | E931 | E932 | E935 | E936 | E920 | E921 | E926 | E822 | E837 | E234 | E850 | E852 | E855 | E950 | E295 | E296 | E297 | SE35 | E891 | E892 | E894 | E896 | E898 | E624ST | E624UP | E823 | E825 | E680
WZ | 2122 | 2163 | 2108 | 2178 | 2179 | 2180 | 2181 | 2183 | 2188 | 2189 | 2105 | 3606 | 2107 | 2184 | 2112 | 2119 | 2110 | 2115 | 2101 | 2150 | 2151 | 2157 | 2152 | 2132 | 2155 | 2103 | 2185 | 2160 | 2190 | 2154 | 2153 | 2116 | 2124 | 2156 | 2113 | 516 | 519 | 520 | 529 | 530 | 541 | 542 | 543 | 544 | 1304 | 1307 | 1380 | 1401 | 1413 | 1477 | 1482 | E204 | E201 | E203 | E207 | E213 | E214 | E215 | E219 | E831 | E832 | E820 | E821 | E826 | E931 | E932 | E935 | E936 | E920 | E921 | E926 | E822 | E837 | E234 | E850 | E852 | E855 | E950 | E295 | E296 | E297 | E241 | E891 | E892 | E894 | E896 | E898 | E624ST | E624UP | E823 | E825 | E680
SI6 | 1399 | 1400 | 1463 | 1408 | 1478 | 1479 | 1480 | 1481 | 1483 | 1488 | 1489 | 1405 | 1406 | 1407 | 1484 | 1473 | 1312 | 1319 | 1398 | 1410 | 1415 | B400 | B405 | B410 | B463 | D400 | D405 | D406 | D408 | D410 | D463 | K400 | K405 | K406 | K408 | K410 | K463 | G400 | G405 | G406 | G408 | G410 | G463 | 2201 | 1250 | 1251 | 1253 | 1900 | 1905 | 1906 | 1908 | 1910 | 1963 | 500 | 500F | 501 | 503 | 515 | 560 | 580 | 586 | 587 | 2530 | 2532 | 2534 | 2613 | 516 | 519 | 520 | 529 | 530 | 541 | 542 | 543 | 544 | 1304 | 1307 | 1380 | 1401 | 1413 | 1477 | 1482 | 1486 | 1487 | E204 | E201 | E203 | E206 | E207 | E213 | E214 | E215 | E219 | E831 | E832 | E820 | E821 | E826 | E931 | E932 | E935 | E936 | E920 | E921 | E926 | E822 | E837 | E234 | E850 | E852 | E855 | E950 | E295 | E296 | E297 | SE66 | E891 | E892 | E894 | E896 | E898 | E624ST | E624UP | E823 | E825 | E681 | M550* | M551* | M552* | M553* | M554* | M555* | M556* | M557* | M550 | M540 | M541 | M550 | M551* | M552* | M553* | M554* | M555* | M556* | M557* | M558* | M540 | M541 | M551 | M552 | M553 | M554 | M555 | M556 | M557 | M558 | M540 | M541
2VS | 3600 | 3663 | 3608 | 3680 | 3681 | 3683 | 3688 | 3689 | 3605 | 3606 | 3607 | 3684 | 3673 | 3612 | 3619 | 3610 | 3615 | D300 | D305 | D306 | D308 | D310 | D363 | 3601 | 3650 | 3651 | 3657 | 3900 | 3905 | 3906 | 3908 | 3910 | 3963 | 3652 | 3632 | 3603 | 3685 | 3660 | 3690 | 3616 | 3624 | 3656 | 3613 | 516 | 519 | 520 | 529 | 530 | 541 | 542 | 543 | 544 | 1304 | 1307 | 1380 | 1401 | 1413 | 1477 | 1482 | 1486 | 1487 | E204 | E201 | E203 | E206* | E207 | E213 | E214 | E215 | E219 | E831 | E832 | E820 | E821 | E826 | E931 | E932 | E935 | E936 | E920 | E921 | E926 | E822 | E837 | E234 | E850 | E852 | E855 | E950 | E295 | E296 | E297 | SE36 | E891 | E892 | E894 | E896 | E898 | E624ST | E624UP | E823 | E825 | E680 | M570 | M551* | M552* | M553* | M554* | M555* | M556* | M557* | M558* | M540 | M541
3VS | 3600 | 3663 | 3608 | 3680 | 3681 | 3683 | 3688 | 3689 | 3605 | 3606 | 3607 | 3684 | 3673 | 3612 | 3619 | 3610 | 3615 | B300 | B310 | D300 | D305 | D306 | D308 | D310 | D363 | K360 | K365 | K366 | K368 | K361 | K363 | G360 | G365 | G366 | G368 | G361 | G363 | 3601 | 3650 | 3651 | 3657 | 3900 | 3905 | 3906 | 3908 | 3910 | 3963 | 3652 | 3632 | 3603 | 3685 | 3660 | 3690 | 3616 | 3624 | 3656 | 3613 | 516 | 519 | 520 | 529 | 530 | 541 | 542 | 543 | 544 | 1304 | 1307 | 1380 | 1401 | 1413 | 1477 | 1482 | 1486 | 1487 | E204 | E201 | E203 | E206* | E207 | E213 | E214 | E215 | E219 | E831 | E832 | E820 | E821 | E826 | E931 | E932 | E935 | E936 | E920 | E921 | E926 | E822 | E837 | E234 | E850 | E852 | E855 | E950 | E295 | E296 | E297 | SE36 | E891 | E892 | E894 | E896 | E898 | E624ST | E624UP | E823 | E825 | E680 | M550* | M551* | M552* | M553* | M554* | M555* | M556* | M557* | M558* | M540 | M541 |  |  |  |  | M570
CARAT S1 | 1400 | 1463 | 1408 | 1480 | 1481 | 1483 | 1488 | 1405 | 1406 | 1407 | 1484 | 1312 | 1319 | 1410 | 1415 | D400 | D405 | D406 | D408 | D410 | D463 | K400 | K405 | K406 | K408 | K410 | K463 | G400 | G405 | G406 | G408 | G410 | G463 | 2201 | 1250 | 1251 | 1253 | 1900 | 1905 | 1906 | 1908 | 1910 | 1963 | 500 | 500F | 501 | 503 | 515 | 560 | 580 | 586 | 587 | 2530 | 2532 | 2534 | 2613 | 516 | 519 | 520 | 529 | 530 | 541 | 542 | 543 | 544 | 1304 | 1307 | 1380 | 1401 | 1413 | 1477 | 1482 | E204 | E201 | E203 | E206 | E207 | E213 | E214 | E215 | E219 | E831 | E832 | E820 | E821 | E826 | E931 | E932 | E935 | E936 | E920 | E921 | E926 | E822 | E837 | E234 | E850 | E852 | E855 | E950 | E295 | E296 | E297 | SE65 | E891 | E892 | E894 | E896 | E898 | E624ST | E624UP | E823 | E825 | E680
CARAT S3 | 3600 | 3663 | 3608 | 3680 | 3681 | 3683 | 3688 | 3605 | 3606 | 3607 | 3684 | 3612 | 3619 | 3610 | 3615 | D400 | D405 | D406 | D408 | D410 | D463 | K360 | K365 | K366 | K368 | K361 | K363 | G360 | G365 | G366 | G368 | G361 | G363 | 3601 | 3650 | 3651 | 3657 | 3900 | 3905 | 3906 | 3908 | 3910 | 3963 | 3652 | 3632 | 3685 | 3690 | 516 | 519 | 520 | 529 | 530 | 541 | 542 | 543 | 544 | 1304 | 1307 | 1380 | 1401 | 1413 | 1477 | 1482 | E204 | E201 | E203 | E206 | E207 | E213 | E214 | E215 | E219 | E831 | E832 | E820 | E821 | E826 | E931 | E932 | E935 | E936 | E920 | E921 | E926 | E822 | E837 | E234 | E850 | E852 | E855 | E950 | E295 | E296 | E297 | SE35 | E891 | E892 | E894 | E896 | E898 | E624ST | E624UP | E823 | E825 | E680
CARAT S4 | 1400 | 1463 | 1408 | 1480 | 1481 | 1483 | 1488 | 1405 | 1406 | 1407 | 1484 | 1312 | 1319 | 1410 | 1415 | D300 | D305 | D306 | D308 | D310 | D363 | 2201 | 1250 | 1251 | 1253 | 1900 | 1905 | 1906 | 1908 | 1910 | 1963 | 500 | 500F | 515 | 580 | 516 | 519 | 520 | 529 | 530 | 541 | 542 | 543 | 544 | 1304 | 1307 | 1380 | 1401 | 1413 | 1477 | 1482 | E204 | E201 | E203 | E206 | E207 | E213 | E214 | E215 | E219 | E831 | E832 | E820 | E821 | E826 | E931 | E932 | E935 | E936 | E920 | E921 | E926 | E822 | E837 | E234 | E850 | E852 | E855 | E950 | E295 | E296 | E297 | SE66 | E891 | E892 | E894 | E896 | E898 | E624ST | E624UP | E823 | E825 | E681
CARAT S5 | 3600 | 3663 | 3608 | 3680 | 3681 | 3683 | 3688 | 3605 | 3606 | 3607 | 3684 | 3612 | 3619 | 3610 | 3615 | D300 | D305 | D306 | D308 | D310 | D363 | K360 | K365 | K366 | K368 | K361 | K363 | G360 | G365 | G366 | G368 | G361 | G363 | 3601 | 3650 | 3651 | 3657 | 3900 | 3905 | 3906 | 3908 | 3910 | 3963 | 3652 | 3632 | 3685 | 3690 | 516 | 519 | 520 | 529 | 530 | 541 | 542 | 543 | 544 | 1304 | 1307 | 1380 | 1401 | 1413 | 1477 | 1482 | E204 | E201 | E203 | E206 | E207 | E213 | E214 | E215 | E219 | E831 | E832 | E820 | E821 | E826 | E931 | E932 | E935 | E936 | E920 | E921 | E926 | E822 | E837 | E234 | E850 | E852 | E855 | E950 | E295 | E296 | E297 | SE35 | E891 | E892 | E894 | E896 | E898 | E624ST | E624UP | E823 | E825 | E680